## Hoja1
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
[5 empty] | CÓDIGO |  | 1007430
TUBO PORTAFUSIBLE 15KV 100 AMP |  |  |  |  | FECHA DE REVISION: |  | 2022-07-12
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: TUBO PORTA FUSIBLE 100 A (Vela)
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*) | ELCOM ELECTRICAL COMPANY SRL
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**) | ALPHA |  | Timbrado en tubo
4 | Modelo | …. | (*) | RE-15/100
5 | País de origen | …. | (*) | Republica de China
6 | Tipo | …. | TUBO PORTAFUSIBLE | Tubo portafusible
7 | Norma | …. | ANSI C37.41 ANSI C37.42 | ANSI C37.41 ANSI C37.42
8 | Características Constructivas
8.1 | Material | …. | Fibra de vidrio de alta resistencia | Fibra de vidrio de alta resistencia
8.2 | Intercambiable con otro fabricante | …. | Si | Si, intercambiable con otro fabricante
9 | Características Eléctricas
9.1 | Tensión máxima asignada | kV | 15 | 15 KV
9.2 | Frecuencia | Hz | 60 | 60 HZ
9.3 | Intensidad asignada | A | 100 | 100A
9.4 | Capacidad máxima de interrupción | kA, simétrico | ≥10 | 12 kA, simetrico
10 | Embalaje |  | *Ver descripción* | Visto descripcion: cajas y empaletadas
10.1 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983 | ISO 780:1983
11 | Certificación ISO 9000 | …. | (*) | Adjunto certificacion ISO9000/9001
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en (alto o bajo relieve) |  |  |  |  | Fecha oferente:
………………………………………………………….
| Adan Lantigua Hernández |  |  |  | …………………………………….
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.